K O R R A L D U S

# Haapsalu,					                                       22. jaanuar 2014 nr 40

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(Tallinna mnt 3, 5, Haapsalu)

Läbi vaadanud taotluse kaugküttetorustike rekonstrueerimise projekti projekteerimistingimuste saamiseks Tallinna mnt 3, 5 kinnistutel ja juhindudes ehitusseaduse § 19 lg 1 p 2, lg 3, Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määrusega nr 47 kinnitatud Haapsalu linna ehitusmääruse § 23, § 24, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Haapsalu põhimääruse § 35 lg 1 p 3 ning haldusmenetluse seadusest Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

- Kinnitada Tallinna mnt 3 ja 5 kaugküttetorustike rekonstrueerimisprojekti projekteeri-mistingimused nr 3-14 (lisatud).

- Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

# Peeter Vikman

Aselinnapea linnapea ülesannetes				Erko Kalev

Linnasekretär

Lisa

Haapsalu Linnavalitsuse

22.01.2014.a. korraldusele nr 40

PROJEKTERIMITINGIMUSED nr 3-14

KAUGKÜTTETORUSTIKE REKONSTRUEERMISE EHITUSPROJEKTI KOOSTAMISEKS

ASUKOHT:                   Haapsalu, Läänemaa Tallinna mnt 3 (18301:010:1050),

Tallinna mnt 5 (18301:010:1060).

- Projekteerimise lähtematerjal

  - Projekti koostamisel lähtuda kehtivatest normidest (EPN), standarditest (EVS) ja Eesti vabariigi õigusaktidest.

- Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks

  - ÜLDIST: projekteerimistingimuste alusel koostatakse Tallinna mnt 3 ja 5 korterelamute  kinnistutel olevate amortiseerunud kaugküttetorustike rekonstrueerimisprojekt. Osaliselt asendatakse vanad torustikud, osaliselt  paigaldatakse torustikud uutesse asukohtadesse. Sisestused hoonetesse jäävad olemasolevatesse asukohtadesse.

  - HEAKORRASTUS: projektis näha ette kaevetöödega kahjustatud õuealade pinnakatete taastamine.

- Muud nõuded

  - Projekt peab vastama ehitusloa saamiseks ehitusprojektile esitatavatele

nõuetele (MKM 17.09.2010. a määrus nr 67).

  - Asendiplaan koostada digitaalselt mõõdistatud topo-geodeetilisel alusplaanil koos tehnovõrkudega mõõtkavas M1:500. Geodeetiline alusplaan ei tohi olla vanem kui 2 aastat.

  - Projekteerimisel lähtuda AS Eraküte Haapsalu osakonna koostatud soojustorustiku projekteerimise lähteülesandest nr 01/2013-11.

  - Enne ehitusloa taotlemist seada kitsendusala ulatuses (äärmise toru teljest 2 m)  isiklik kasutusõigus AS Erakütte kasuks nende rekonstrueeritavate torustike osas, mis asuvad eramaadel.

  - Ehitusloa saamiseks esitada Linnavalitsusele kooskõlastustega köidetud eelprojekt projekt 2 eksemplaris. Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.

- Nõutavad kooskõlastused ehitusprojektile enne projekti esitamist ehitus-planeerimisosakonnale ehitusloa saamiseks:

  - AS Eraküte Haapsalu osakond;

  - kõigi maaomanikega, kelle kinnistutel asuvaid torustikke projekteeritakse;

  - kõigi antud maa-alal maa-aluseid kommunikatsioone omavate asutustega, kellele kuuluvate kommunikatsioonide kaitsevöönditesse ehitustöid on kavandatud.

Käesolevad tingimused on kehtivad kahe aasta jooksul alates nende kinnitamisest.