Seletuskiri (eskiisidele)

1.   Detailplaneeringu lähtematerjalid.

Detailplaneeringu lähtematerjalideks on:

- Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 30. aprill 2008 nr 316 detailplaneeringu algatamise kohta.

- Lähteülesanne koos planeeritava ala asukoha skeemiga M 1:2000.

- Maa-ala topograafiline plaan tehnovõrkudega M 1:500 (Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ 20.12.2007 töö nr 764-2007).

- Haapsalu linna üldplaneering – kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu otsusega 24. nov. 2006 nr 84.

- Maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused.

- Haapsalu Veskiviigi ümbruse detailplaneering – kehtestatud  Haapsalu Linnavolikogu 11.01.2001 otsusega nr. 15

- Holmi tänava ja Holmi 3,5,7 ja Westmeri 6 detailplaneering – kehtestatud osaliselt Haapsalu Linnavolikogu poolt 25.01.2008.

- Sadama 30 detailplaneering – kehtestatud 30.05.2008 nr 219

  - Planeeritava ala asukoht ja planeeringu eesmärk.

Ca 23000m2 suurune planeeringuala asub Haapsalus, Tagalahe ääres, holmide miljööväärtuslikul alal, Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

Planeeritav ala hõlmab Holmi tn. 14 krunti ja katastriüksust nr. 18301:002:0017 koos Holmi 14 akvatooriumiga.

Detailplaneeringu eesmärk on Holmi tn. 14 krundi planeerimine sadamate maaks (st. täpsustada sihtotstarbed), krundi ehitusõiguse muutmine, et ehitada sadamat teenindavad hooned ja rajatised (s.h. kaide põhimõtteline lahendus). Planeeringuga määratakse krundi arhitektuursed hoonestus-tingimused, kalda kindlustuste lahendus, kommunikatsioonide asukohad ja parkimiskorraldus.

Planeeritav tegevus vastab Haapsalu linna üldplaneeringule.

3.   Olemasolev olukord.

Planeeringuala hõlmab kahte OÜ Haapsalu Vana Jahtklubi omandis olevat kinnistut:

1) Holmi tn 14 Haapsalu Veskiviigi Sadama krunt on suurusega 7527 m2, sihtotstarve 80% ärimaa, 20% tootmismaa, katastritunnus 18301:002:0007. Krundil asuvad ühekorruseline katusekorrusega praeguseks juba rekonstrueeritud jahtklubi hoone, töökojad. Vahetult mere kaldal on endine suvekohvik – baarihoone ja katusealune terrass. Puukuur on tänaseks lammutatud ja asemele püstitatud ajutine väikeehitis (alla 20 m2). Krundiga liituvad statsionaarne kai, ujuvkai ja puidust slipitee. Põhjapoolne osa krundist on kaetud asfaldiga, lõunapoolset maismaaosa on hakatud täitma kruusaga. Krundi lõunatipp on praegugi roostik.

2) Aadressita ja hoonestuseta katastriüksus nr. 18301:002:0017 suurusega 446 m2, sihtotstarve 100% ärimaa. See on äralõige endisest Kaluri 18 Haapsalu Veevärk OÜ krundist, kaetud valdavalt roostikuga.

Planeeritav ala piirneb  Põhjast ja idast Haapsalu Tagalahega, lõunast Holmi 4a üldmaa krundiga (kü. nr. 18301:002:0016), kü. nr. 18301:002:0018, Holmi tn 10 ja 12 elamukruntidega, läänest Holmi tänavaga (kü. nr. 18301:002:0037 (L)) ja loodest Westmeri tn 3 krundiga (kü. nr. 18301:002:0490 (T)).

Antud ala kohta kehtib 11.01.2001 Haapsalu Linnavolikogu otsusega nr. 15 kehtestatud „Haapsalu Veskiviigi ümbruse detailplaneering“, milles planeeriti muuhulgas ka Holmi 14 krundile juurdelõige, rannajoone muutmine ja kaldapromenaadi rajamine. Seoses rannajoone muutmisega on detailplaneeringule koostatud keskkonnamõjude hindamine.

Haapsalu Jahisadama süvendustöödele on koostatud eelnevad geoloogilised uuringud (J. Kask, A. Talpas. Tallinn, 2000). Käimas on Haapsalu Tagalahe äärsete väikesadamate sissesõidutee süvendamise KMH. Koostatud on Veskiviigi sadama akvatooriumi põhja puhastamise (süvendamise) Keskkonnamõjude eksperthinnang (Tallinn 2008). OÜ-le Haapsalu Vana Jahtklubi on väljastatud vee erikasutusluba nr L.VT.EE-199252 kehtivusega kuni 24.10.2013.a. Haapsalu Veskiviigi Sadama akvatooriumi puhastamiseks mahus kuni 8000-8500 m3, võimaldamaks tagada sadamas ohutu laevaliiklus.

Lahe rannatsoonis on moreen kaetud viirsaviga, millel on liiv kruusaga või muda.  Akvatooriumis on tegemist põhiliselt ümbersetitatud mudaga (laevade vintide poolt). See sete on pehme konsistentsi ja suure veesisaldusega.

Lõunapoolne juurdepääsutee krundile on rajatud vastavalt 25.01.2008 Haapsalu Linnavolikogu poolt osaliselt kehtestatud Holmi tänava ja Holmi 3,5,7 ja Westmeri 6 detailplaneeringule.

Vastavalt 24.11.2006 Haapsalu Linnavolikogu otsusega nr. 84 kehtestatud Haapsalu linna üldplaneeringule on vähendatud Tagalahe äärsetel kruntidel ehituskeeluvööndit 20-le meetrile. Sadamat teenindavate ehitiste puhul ehituskeeluvöönd ei kehti.

Bussipeatus asub sadamast ca 150 m kaugusel. Umbes sama kaugel asub jäätmejaam.

Tugiplaanile on kantud olemasolev olukord 2009.a. septembri seisuga.

4.   Ajalooline ülevaade.

Holmidepealne miljööväärtuslik ala asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr. 27013) kaitsevööndis ajaloolisest linnasüdamest loodes. Esimene asustus tekkis siia juba keskaja lõpus – Kastinina eeslinn ja rannarootslastest asukatega kalurikülad neemiku loodetipus. Holmidepealse kujunemisele on märgatavat mõju avaldanud Loode-Eesti geoloogiline eripära – maapinna aeglane kerkimine. Tänane poolsaar koosnes veel paarsada aastat tagasi üksikutest, madalate väinadega eraldatud saarekestest. Linnaosa tänavavõrk kujunes välja 19. saj. teisel poolel, pärast Haapsalu uue sadama valmimist Krimmi holmi tipus. Haapsalu neemiku tipud on olnud linnakodanikele aastakümneid suletud. Holmide maastikule on nõukogude okupatsiooniaastad kõige räigemat mõju avaldanud. Siin asusid ja asuvad osaliselt tänini õrnale rannamaastukule mittesobivad tööstushooned ja militaarrajatised. Piirkonna hoonestus on kirev, puudub ühtne planeeringupõhimõte.

Aastal 1888 asutati Eestimaa Merejahtklubi, mis hakkas tegutsema Haapsalus. Seda aastat võib lugeda ka jääpurjespordi alguseks nii Haapsalus kui ka Eestimaal. Merejahtklubi hoone valmis aastal 1893 Vanasadama juures. 1933 avati jahtklubi hoone Suure promenaadi ääres. 1988 aastal valmis kalurikolhoos „Lääne Kalur“ toetusel uus klubihoone ja uued jahtide kaid praegusel asukohal Holmi 14.

Praegu on Holmi 14 krundil OÜ Haapsalu Vana Jahtklubi sadam. Sadamat ja sadamahooneid kasutab veel OÜ Veskiviigi Trahter, MTÜ Haapsalu Purjespordikool ja MTÜ Haapsalu Jahtklubi. Sadamas on avatud paaditarvete kauplus, paadilaenutus, jalgrataste laenutus. Võimalik on tellida veetaksot. Jahtklubi hoones tegutseb külalistemaja 8 kahekohalise toaga.

5.   Detailplaan.

5.1 Üldosa.

Haapsalu Linnavolikogu otsusega 24. nov. 2006 nr 84. on kehtestatud Haapsalu linna üldplaneering. Üldplaneeringus soovitatakse planeerimisel holmidel eelistada merega seotud funktsioone, rajada piki mereranda puiesteid. Arvestada tuleb üleujutusohuga. Maksimaalseks registreeritud merevee tasemeks on Haapsalus 2 m üle Läänemere nulltaseme. Vältida tuleks olukordi, kus kvartalit ümbritsevad tänavad on kõrgemad kui sees asuvad krundid. Kui tänavate pind on siiski kõrgem kvartali sisepinnast tuleks krundile tulvava merevee kiire tagasivoolu tagamiseks rajada tänavasse truubid. Üleujutusohtlikule madalale rannaalale kavandatavate hoonete esimese korruse põrand ei tohiks olla madalamal kui 2,2 m.

Üldplaneering näeb ette antud maa-ala sihtotstarbeks sadama maa, ranna-ala täitmise ja rannapromenaadi väljaehituse Veskiviigi ääres.

Sadamate arengu toetamist näeb ette ka Haapsalu linna arengukava, Haapsalu arendamist turismi - , s.h. mereturismilinnana.

Omanike soov arendada Holmi 14 krundil turismi ja väikelaevadega seotud tegevusi vastab nii linna arengukavale kui ka üldplaneeringu põhimõtetele.

Krundil kehtib 11.01.2001 Haapsalu Linnavolikogu otsusega nr. 15 kehtestatud „Haapsalu Veskiviigi ümbruse detailplaneering“. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Holmi 14 krundi ehitusõigust.

4.2 Planeeringulahendus.

Jahtklubi hoone on tänaseks rekonstrueeritud. Hoone I korrusel on Weskiviigi trahter ja admin.-ruumid. II korrusel on majutusruumid. Hoonele on kavas rajada juurdeehitus koos vaatetorniga. Kuni 12 m kõrguse torni pind ei ületa 30 m2. Torn tuleks rajada sõrestikulaadse konstruktsiooniga võimalikult läbipaistvana, et võimalikult vähe varjata vaateid merele naaberkinnistutelt.

Holmi 12 poolsel krundi piiril olev tulemüür säilitatakse. Krundi piirile ehitatakse juurde tulemüüri pikendus  kuni olemasoleva ellingu seinani.

Olemasolev elling (töökojad) rekonstrueeritakse samas mahus. Viilkatusega hoone, harja kõrgus jääb samaks. Võimalik on ellingu ümberehitamine majutushooneks ja kahe hoonemahu ühendamine galeriiga 1 korruse tasandil. Majutushoone puhul 2 korrust (1 + katusekorrus). Harja kõrgus jääb samaks. Hoone tagasein peaks vastama tuletõkkeseina nõuetele. Vältida avasid. Vajalikud vinskapid ja aknad vaatega mere poole. Praeguse ellingu kaugus krundi piirist on 1,0 kuni 1,3 m. Variandina: piire krundi piirile (oleneb naabri soovist).

Sadama teenindusruumideks rekonstrueeritakse endine baar-suvekohvik. Siin hakkab asuma sadamakapten ja külastajate esmane teenindamine: informatsioon, wc-d, dušš, kohvi pakkumise võimalus jne.  Rekonstrueerimisel kasutatakse ära olemasolev katusealune maht. Vee kohal olevad terrassid lammutada.

Uus elling (laevade remont ja ületalve hoidmine) rajatakse pooles ulatuses olemasoleva ellingu ette risti merega kas eraldiseisvana või kokku ehitatuna.

Juurdepääsud krundile on olemas. Põhjapoolne pääs trahteri juures on mõeldud sõiduautodele. Lõunapoolne pääs on mõeldud autokaravanidele ja väikeujuvvahendite transpordile.

Jalgsi pääseb krundile ka piki Veskiviigi randa rajatavat rannapromenaadi. Kalda serv täidetakse ja rajatakse kaldakindlustus vastavalt Haapsalu Veskiviigi ümbruse detailplaneeringule – kehtestatud  Haapsalu Linnavolikogu 11.01.2001 otsusega nr. 15

Kuna sadama-alal ei ole kohustuslikku kallasrada ja sadama territoorium ei pruugi olla ööpäevaringselt avatud, siis on sadamast võimalik mööda pääseda linna haljasalale planeeritavaid jalgteid pidi.

Platsid autokaravanidele. Rajatakse vajalikud elektri- ja veeühendused. Platsid rajatakse krundi lõunaossa. Mõistlik oleks rajada karavanide tarbeks eraldi olmeruumid võimalikult karavaniparkla lähedale. Võimalik on olmeruumid paigutada veidi kaugemale kas majutushoone kompleksis või koos sadama teeninusruumidega.

Parkimisplatsid sõiduautodele (20 kohta) on rajatud trahteri juurde. Krundil asuvaid platse autokaravanidele saab kasutada hooajaväliselt kas väikeujuvvahendite hoiuplatsidena või sõiduautode parklana.

Ujuvkaisid on planeeritud 4 tk. Jälgida vaba läbipääsu säilimist kahe sadama kaide äärde paigutatud väikeujuvvahendite poide vahel. Kaidele paigaldatakse vajalikud elektri- ja veeühendused.

Planeeringulahendus arvestab süvendatava väikesadamate sissesõiduteega. Seni tuleb sadama valdajal teenindatavate veesõidukite süvise määramisel arvestada Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2007.a korraldusega nr 71 "Suur-Holmi sadama akvatooriumi piiride määramine" määratud Suur-Holmi sadama akvatooriumi piire.

Ühise sissesõidutee puhul korraldavad sadama pidajad sissesõidutee haldamist ja hooldamist ühiselt. Sadama pidaja peab tagama, et ehitustegevus akvatooriumil ja sissesõiduteel toimuks vastavalt meresõiduohutuse seaduse alusel kehtestatud korrale. Sadama pidaja peab tagama läbipääsu akvatooriumist, ilma selle eest tasu saamata, kui see on ainuvõimalik tee piirnevasse või ühise sissesõiduteega sadamasse või kui ilma veesõidukit ohtu seadmata või kahjustamata ei ole võimalik jõuda piirnevasse või ühise sissesõiduteega sadamasse. Läbipääsu ei pea tagama, kui see toob läbipääsu võimaldamiseks kohustatud sadama pidajale kaasa ebamõistlikke kulutusi. (Sadamaseaduse §4 lg4-6)

Konteinertankla kuni 10 m3 mahutiga paigaldatakse ajutiselt keskmise kai juurde.

Konteinertankla likvideeritakse ühise väikelaevade tankla valmimisel.

Pilsiveed kogutakse mahutitesse.

Haljastus. Krundil ei ole kõrghaljastust. Krunt haljastatakse madalhaljastusega, et mitte tõkestada vaateid naaberkruntidelt merele. Rajatakse murupinnad.

Kaldakindlustus sadama territooriumil rajada analoogselt promenaadile rajatava järsu kaldakindlustusega (r/b +graniitkivi). Pontoonslipp kinnitub kindlustusele ja ei lõika seda läbi.

4.3 Kruntimine.

olemasolevad krundid:

| Olemasolev aadress | Olemasolev suurus | Sihtotstarve |
| --- | --- | --- |
| Holmi 14, kü 18301:002:0007 | 7527 m2 | 80% Ä, 20%T 30% |  |  |
| Nimeta kü 18301:002:0017 | 446 m2 | 100% Ä |  |  |
| Kokku: | 7973 m2 |  |  |  |

planeeritud krunt :

| Planeeritud aadress | Planeeritud suurus m2 | Planeeritud sihtotstarve planeeringus/katastris |
| --- | --- | --- |
| Holmi 14 | 7973 m2 | LS /Ä, T |

Planeeritud kruntide sihtotstarvete tingmärgid vastavalt linna üldplaneeringule:

LS – sadama maa;

Katastriüksuste sihtotstarvete tingmärgid vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.10.2008.a. määrusele nr 155:  Ä – ärimaa 002 (sadamahoonete, teenindusehitiste, toitlustus- ja majutusehitiste maa); T – tootmismaa 003 (sadamaehitiste maa)

4.4.Ehitusõigus.

Põhijoonisele ja tabelisse on kantud planeeritud kruntide ehitusõiguse näitajad.

| Pos nr. | Aadress | Planeeri-tud krundi suurus | Sihtots-tarve | Lubatud ehitiste arv krundil | Lubatud suurim ehitiste alune pind | Ehitiste lubatud kõrgus maapinnast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holmi 14 | 7973 m2 | LS | 5 tk | 1500 m2 sh. 30 m2 | Ol.olevate hoonete katuseharjade kõrgus, rajatav elling ei ületa olemasoleva ellingu kõrguast (7,5 m) vaatetorn 12m |

4.5 Arhitektuursed ja ehituslikud nõuded.

Olemasolevad hooned rekonstrueeritakse. Hoonete kõrgus ja katuste kalle jäävad samaks.

Rajatavate ja rekonstrueeritavate hoonete arhitektuurne lahendus peab tagama hoonete omavahelise sobivuse ja sobituvuse väljakujunenud miljöösse.

Ehitusgeoloogiliselt ebasoodne ja keerukate tingimustega piirkond eeldab uute ehitiste rajamisel detailseid uurimistöid. Arvestada tuleb üleujutusohuga. Hoonete esimese korruse põrand ei tohiks olla madalamal kui 2,2 m.

Hoonete projektid tuleb kooskõlastada eskiisi staadiumis Haapsalu linnaarhitektiga.

Ehitustegevust muinsuskaitseala kaitsevööndis reguleerib Muinsuskaitseseadus ja selle rakendusaktid ning muinsuskaitseala põhimäärus.

- lubatud korruselisus:		kuni 2, st. 1 + katusekorrus hoonete rekonstrueerimisel 				säilitatakse hoonete olemasolev kõrgus;

- lubatud katusekalded:		Kuni 45°, olemasolevate katuste kalded säilitatakse;

- lubatud katusekatted:		valtsplekk, Klassik Moodul;

- lubatud katusetüüp:		viilkatus;

- välisviimistlusmaterjalid:	puitpinnad, krohvipinnad;

- piirded:			krundi tänavapoolne piire kõrgusega 1,4-1,5 m, puit-				lippaed. Võrkaed on lubatud kruntidevaheliseks piirdeks.

- ±0,00 sidumine:		±0,00 = +2,2 ;

5.   Liikluskorraldus.

Lähiümbruse liikluskorraldust detailplaneeringuga ei muudeta.

Nii sõidukite kui jalakäijate pääs krundile on kavandatud Holmi tänavalt kasutades olemasolevat ja varemplaneeritud juurdepääsude asukohti.

Juurdepääsud on vähemalt 3,5 m laiused. Pääs trahterisse Holmi tänava lõpust, pääs karavanide parkimisplatsile ja väikelaevade hoiuplatsile mööda varemplaneeritud tänavat krundi lõunaosas.

Sadama alale pääseb jalgsi mööda rajatavat rannapromenaadi. Kuna sadama-alal ei ole kohustuslikku kallasrada, siis on sadamast möödapääs võimalik piki haljasala serva kavandatavat jalgteed.

Vajalikud parkimiskohad rajatakse krundile. Trahteri juurde on juba rajatud sõiduautode parkla 20 parkimiskohaga. Karavanide parkla, samuti 20 kohta on krundi lõunaosas.

Juurdepääsud ja parkimisplatsid rajatakse asfaltkattega (variant: parkimiskohad kivikattega), jalg- ja kõnniteed kivikattega.

Laevaliiklust korraldatakse vastavalt sadamaseadusele

6.   Veevarustus, kanalisatsioon ja sadevete kanalisatsioon.

Joogivesi saadakse linna veevõrgust ja reoveed juhitakse linna kanalisatsioonivõrku.

Jahtklubi hoones on olemas vee ja kanalisatsiooniühendused. Uued ühendused olemasolevatega tehakse krundisiseselt.  Vee- ja kanalisatsiooni torustike lahendused projekteerida vastavalt Haapsalu Veevärgi poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele.

Haagissuvilate parkla tuleb varustada vee- ja kanalisatsiooniühendusi võimaldavate seadmetega.

Laevaheitmete vastuvõtmine toimub vastavalt „Haapsalu Veskiviigi sadama laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale“ ja seda korraldab sadamaga sõlmitud vastava lepingu alusel Ragn-Sells AS (Jäätmekäitlusleping nr. 1000082872  06.05.2009.a.).

Sadeveed ja tulvavesi.

Maapinna vertikaalplaneerimisega tagada krundile sellised kalded, et sadevesi ei valguks naaberkruntidele. Asfaldiga kaetud parkimisplatsidelt juhtida sadeveed läbi õlipüüdja.

Kaldakindlustuse ehitamisel ja krundi pinna täitmisel tagada sadevete ja kõrgveest tingitud liigvee ärajuhtimine naaberkruntidelt. Selleks tuleb välja ehitada naaberkruntidele äravooluavad ja torustik läbi Holmi 14 krundi soovitatavalt kahest kohast. Torustiku läbimõõt peab tagama tulvavee võimalikult kiire tagasivoolu merre. Truubid tuleb varustada klappidega, mis takistaksid merepoolse vee valgumist krundile.

Planeeringu joonisele on kantud olemasolevad trassid ja planeeritavate trasside võimalikud asukohad. Täpsed asukohad määratakse planeeringujärgselt sade- ja tulvavete kanalisatsiooni projekti koostamise käigus.

7.   Elektrivarustus.

Fortum Elekter AS-iga on liitumisleping olemas. Vajalikud uued ühendused tehakse krundisiseselt. Vajadusel tuleb suurendada võimsust.

Elektriühendused kaidel ja karavanide parklas. Territooriumi valgustus. Välisvalgustuse rajamisel võib kasutada kuursaali äärse promenaadiga analoogset lahendust.

Madalpinge õhuliini kaitsetsoon on 2+2 m ja maakaablite kaitsetsooniks on vaja 1+1 m.

8.   Küte.

Küttevarustus tuleb lahendada lokaalselt, kuna antud piirkonnas puudub kaugkütte võimalus. Vajadusel rekonstrueerida olemasolev katlaruum. Võimalik on lisaks kasutada kas maakütet või õhksoojuspumpasid.

9.   Haljastus ja heakorrastus.

Holmi 14 krundil puudub kõrghaljastus. Jahtklubi hoone ümbrus on korrastatud ja rajatud lillenurk krundi sissepääsu juurde. Krundi põhjapoolne osa on kaetud asfaltkattega.

Krunt haljastatakse madalhaljastusega, et mitte tõkestada vaateid naaberkruntidelt merele. Rajatakse murupinnad. Sissesõiduteed asfaltkattega ja parkimiskohad kivikattega.

Rajatakse kaldakindlustus, likvideeritakse roostik.

Väravad ja piirded: kõrgusega ca 1,4 m puitlippaiad. Kruntide omavahelistele piiridele võib rajada ka võrkaedasid.

10. Tuleohutuse abinõud.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a. määrusele nr 315 „Ehitiste ja selle osale esitatavad tuleohutusenõuded“.

Rajatavate hoonete minimaalseks tulepüsivusklassiks on arvestatud TP3.

Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist  majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Selleks peab hoonetevaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m naaberkinnistu hooneteni (hoone kaugus krundi piirist 4 m), tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Vastavalt Holmi 12 krundi omanike soovile rajatakse krundi piirile uus tulemüür olemasolevast tulemüürist kuni olemasoleva hooneni.

Päästetööde tegemise tagamiseks peab päästemeeskonnal olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud päästevahenditega (mitte vähem kui 3,5 m).

Väikelaevade konteinertankla tuleohutus vastavalt  EVS 812-5:2005. Tuleohutuskuja tankuritest kuni väikelaevade kinnitamise kohtadeni vähemalt 25 m. Konteinertankla tuleohutuskuja 8m.

Tuletõrje veevarustus vastavalt EVS 812-6:2005.

Kustutusvesi saadakse linna tuletõrjehüdrantidest. Lähim maapealne tuletõrjehüdrant asub Holmi tänaval otse sissesõidu ees. Hüdrantide kasutusraadius on ca 200 m.

Juurdeehitatavate hoonete tuletõrjevee vajadus määratakse põhiprojekti staadiumis. Juhul kui  selgub, et tulekustutuseks ei piisa olemasolevatest hüdrantidest saadavast veehulgast, tuleb paigaldada krundile lisaks tulekustutusvee mahuti või rajada nõuetekohane veevõtukoht merest.

11. Keskkonnakaitse abinõud.

Jäätmed kogutakse territooriumil sorteeritult pealt suletavatesse ja regulaarselt tühjendatavatesse konteineritesse.

Laevaheitmete vastuvõtmist koordineerib OÜ Haapsalu Vana Jahtklubi vastavalt „Haapsalu Veskiviigi sadama laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale“ ja korraldab sadamaga sõlmitud vastava lepingu alusel Ragn-Sells AS (Jäätmekäitlusleping nr. 1000082872  06.05.2009.a.).

Sadama eeskirjades on ära märgitud sadamas lubatavad ja keelatud tegevused. Sadama eeskiri on kohustuslik ja laieneb kõikidele sadamat külastavatele laevadele sõltumata laeva lipuriigist, samuti kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kes asuvad sadama territooriumil ja veealal.

Sadamas on lubatud teostada kõiki laevade ekspluatatsiooniga seotud hooldus- ja remonttöid, mis ei too kaasa keskkonna- ja sadama reostust. Keelatud on territooriumi ja akvatooriumi reostamine, keskkonda saastada võivate tööde teostamine, suplemine, kütteainete ja õlide hoidmine kail, ujuvvahendite tankimine kanistritest jne.

Avarii korral, millega kaasneb merekeskkonna reostus naftasaadustega, toimub reostuse  lokaliseerimine ja likvideerimine vastavalt „Haapsalu Veskiviigi sadama naftareostuste likvideerimise plaanile“

OÜ Haapsalu Vana Jahtklubile on väljastatud vee erikasutusluba nr L.VT.EE-199252 kehtivusega kuni 24.10.2013.

Hüdrotehniliste tööde teostamise Bürgermeistri holmi kirderanna piirkonnas tuleb jälgida, et tuulesuund selles piirkonnas oleks risti või väikese nurga all rannaga. Täitematerjalide paigaldamisel veepiirile jälgida, et selle tulemusel tekkiv heljum ei leviks mere suunas, kus paikneb ravimuda maardla. Kõige soodsam on nimetatud tööde teostamine madala veeseisu korral.

Mereäärsetesse piirkondadesse uue hoonestuse projekteerimisel tuleb arvestada suurte tuulekoormustega.

Haapsalu lahes on tormituulte mõjul esinenud ülikõrgeid veeseise. Maksimaalne veetase lahes on ulatunud 2 m üle Kroonlinna nulli. Ehitiste ja tehniliste rajatiste kavandamisel ei tohiks allpool üleujutuse maksimaalset veetaset asuda ruume ega seadmeid, mis on tundlikud veele. Vältimaks ranna lähedal asuvatele kruntidele kõrgvee kogunemist tuleb tagada sadevete äravool läbi Holmi 14 krundi. Rajada läbi täidetava ranna-ala ja kaldakindlustuse sadevete kanalisatsioon või truubid.

Vältida tuleb sademevete juhtimist sadama-alalt naaberkruntidele.

Sadamate ja mereranna korrastamine ei mõjuta Haapsalu Tagalahe geoloogilist struktuuri. Koostatud eksperthinnangute järgi süvendustööde teostamine kavandatud tööperioodil (novembris-detsembris) mõju merepõhjataimestikule ja loomastikule ei ole oluline.

Kuulu järgi olevat Tagalahe sadamates sagedased külalised 2-4 hüljest. Üks nendest on kohaliku ajalehe andmetel nimetatud Hugoks. Hülged on sõbralikud ja targad, samas ka väga reostustundlikud loomad. Arvatavasti meelitavad neid sadamasse kalalõhnalised kalapüügilaevad Westmeri sadamas.

12. Servituutide seadmine.

Holmi 14 krunti läbivale sadeveetorustikule on vajalik seada servituut 2+2 meetrit.

13. Kuritegevuse riske vähendavad abinõud.

Vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002.

Krunt piiratakse väravatega välispiiretega. Tänava, juurdepääsude ja hoonetevahelise ala hea nähtavus pimedal ajal on tagatud välisvalgustusega.

Territooriumil on välisvalgustus ja ööpäevaringne valve kohapeal, paigaldatud on ka valvekaamerad.

14. Planeeringulahenduse elluviimise järjekord, võimalused.

- Kehtestatud detailplaneering on aluseks katastriüksuste liitmisel, hoonete ja rajatiste projekteerimisel.

- Krundi omanik rajab sadevete kanalisatsiooni või truubid sade- ja tulvavete kiireks ärajuhtimiseks naaberkruntidelt.

- Rajatakse kaldakindlustus, täidetakse maa-ala, paigaldatakse ujuvkaid.

- Rajatakse või rekonstrueeritakse hooned, vajalikud tehnovõrgud.

- Korrastatakse territoorium ja rajatakse haljastus.

Koostas: arh. Reet Aedviir