|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARALEPA RAND** | Proovivõtmise aeg | **21.05.2009** | **2.06.2009** | **16.06.2009** | **10.07.2009** | **24.07.2009** |
|  | Suplusvee kvaliteedi vastamine normidele | **Väga hea** | **Väga hea** | **Väga hea** | **Väga hea** | **Väga hea** |
|  | Soole enterokokid (pmü/100ml), piirnorm 100 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
|  | Escherichia coli (pmü/100ml), piirnorm 1000 | 5 | 11 | 73 | 14 | 6 |
| **VASIKA HOLM** | Proovivõtmise aeg | **21.05.2009** | **2.06.2009** | **16.06.2009** | **10.07.2009** | **24.07.2009** |
|  | Suplusvee kvaliteedi vastamine normidele | **Väga hea** | **Väga hea** | **Väga hea** | **Väga hea** | **Väga hea** |
|  | Soole enterokokid (pmü/100ml), piirnorm 100 | 35 | 3 | 0 | 6 | 16 |
|  | Escherichia coli (pmü/100ml), piirnorm 1000 | 76 | 17 | 40 | 5 | 10 |